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霍山县医院特殊药物注射泵采购项目竞争性
谈判公告
项目概况：霍山县医院特殊药物注射泵采购项目（项目编号：H260702）的潜在供应商应在安徽衡源项目管理有限公司官网获取采购文件，并于2026年07月21日10点00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc4487][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc14319][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc7777][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089]一、项目基本情况
1、项目编号：H260702
2、项目名称：霍山县医院特殊药物注射泵采购项目
3、项目类型：货物类
4、采购方式：竞争性谈判
5、预算金额：6万元
6、最高限价：6万元
7、采购需求：霍山县医院特殊药物注射泵采购项目，具体内容详见采购需求。
8、合同履行期限：自合同签订之日起15日历天完成供货安装。
9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc11070][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc2484][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc27063][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630]二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商须为中小微企业，同时落实监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策；
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]3、本项目的特定资格要求：投标人具有有效的医疗器械生产或医疗器械经营许可证；投标人所投产品须具有有效的医疗器械注册证。
[bookmark: _Toc888][bookmark: _Toc15899][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc16944]三、获取采购文件
1、时间：自公告发布之日起至谈判时间前
2、地点：安徽衡源项目管理有限公司（http://www.ahhyxmgl.com/）
3、售价：零元
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc13153][bookmark: _Toc13207][bookmark: _Toc15002]四、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc4852][bookmark: _Toc31128][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc22224]1、递交截止时间：2026年07月21日10点00分（北京时间）
2、递交方式：现场递交
3、递交地点：安徽衡源项目管理有限公司开标厅（霍山县衡山镇南岳西路18号二楼）
五、响应文件开启
[bookmark: _Toc25132][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc29361][bookmark: _Toc12252][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017]1、开启时间：2026年07月21日10点00分（北京时间）
2、开启地点：安徽衡源项目管理有限公司开标厅（霍山县衡山镇南岳西路18号二楼）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]七、其他事宜
1、按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目。响应文件中须提供《中小企业声明函》，企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行。
本项目采购标的所属行业：工业。 
2、供应商应当按照本项目采购文件规定的时间和地点参与谈判，供应商仅确定一名人员参加：法定代表人持本人二代居民身份证原件和法定代表人身份证明（或授权委托代理人持本人二代居民身份证原件和法人授权委托书原件），凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或未出席谈判会议者，响应文件不予接受，谈判资格无效。
3、答疑：供应商如果对本项目内容有相关疑问，可以以邮件形式提出，对采购文件进行的澄清、更正或更改，将在安徽衡源项目管理有限公司（http://www.ahhyxmgl.com/）网站上及时发布，该公告内容为采购文件的组成部分，对供应商具有同样约束效力。供应商应主动上网查询，供应商须自行承担因未及时关注相关信息而引发的相关责任。
4、本项目相关公告在安徽衡源项目管理有限公司（http://www.ahhyxmgl.com/）网站发布，请各位供应商注意查看有关竞争性谈判公告、答疑澄清等相关文件资料，如不及时查看造成后果由供应商自负。
5、严禁恶意低价或恶意高价竞标，对恶意低价或恶意高价竞标的，采购人有权进行调查处理，经查证属实的，其响应资格无效，同时给予限制投标资格等处理。
6、响应保证金：无。
[bookmark: _Toc18866][bookmark: _Toc21256][bookmark: _Toc2807]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc17204][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc17177][bookmark: _Toc12167]1、采购人信息
名   称：安徽省霍山县医院
[bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097]地    址：霍山县迎驾大道西路206号
联系方式：0564-5179275
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393808]2、采购代理机构信息
名   称：安徽衡源项目管理有限公司
地　 址：霍山县衡山镇南岳西路18号二楼
联系方式：董工  0564-5032516
3、项目联系方式
项目联系人：董工
电　 话：0564-5032516


2026年07月16日


[bookmark: _Toc2503]一、供应商须知
[bookmark: _Toc21167]（一）须知前附表
	[bookmark: _Toc438107743][bookmark: _Toc363199267][bookmark: _Toc216158627]序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	安徽省霍山县医院

	2
	采购代理机构
	名称：安徽衡源项目管理有限公司
地址：霍山县衡山镇南岳西路18号二楼

	3
	谈判有效期
	响应文件提交截止日后30天

	4
	项目类型
	货物类

	5
	项目名称
	霍山县医院特殊药物注射泵采购项目

	6
	项目编号
	H260702

	7
	付款方式
	设备验收合格后一次性无息付清。 

	8
	供货及安装期限
	自合同签订之日起15日历天完成供货安装。

	9
	免费质保期
	质保期5年

	10
	成交服务费
	在领取成交通知书时，成交供应商须向采购代理机构交纳招标代理服务费、专家评审费。招标代理服务费计算基数为成交价，按下列标准的100%收取：代理服务费的收取采用差额定率累进计费方式，具体收费标准为下表：
	中标（成交）金额 （万元）
	货物类项目
	服务类项目
	工程类项目

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：代理服务费按差额定率累进法计算（代理费不足2000元的按2000元计取）。专家评审费（具体以实际支付金额为准）由成交供应商在领取成交通知书时另行支付。
供应商在报价时应充分考虑上述费用，并包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独进行报价。

	11
	履约保证金
	1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价 / %的履约保证金（最高缴纳比例不得超过合同金额的2.5%）。
2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。
3、项目验收结束后将及时退还履约保证金。

	12
	勘察及对接
	请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。

	13
	提问与回复
	供应商若对采购文件有关内容存在理解障碍，或认为采购文件表述有模糊不清之处，可通过电子邮箱（书面递交至邮箱170807317@qq.com）提出，采购人（采购代理机构）收到供应商提问后将及时通过邮箱回复。供应商提问（非质疑的一般性问题）时应当隐藏自身信息，直接提出针对项目的相关疑问即可。提交成功后请供应商及时通过发出质疑的邮箱查看回复内容。

	14
	质疑与答疑
	1、质疑提出具体步骤：供应商若对采购文件有关内容存在质疑，可通过电子邮箱（书面递交至邮箱170807317@qq.com）向采购人（采购代理机构）提出。质疑文件须按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的要求制作（《质疑函》范本可通过“六安市公共资源交易中心（http://ggzy.luan.gov.cn）”-“政策法规”栏目下载），质疑文件不可匿名，须以附件形式加盖质疑人公章签章后扫描提交。
2、质疑答复获取具体步骤：采购人（采购代理机构）将通过邮箱于收到质疑文件后七个工作日内答复，请质疑人及时通过发出质疑的邮箱查收答疑文件。
3、请各潜在的供应商在响应截止时间前，务必登录安徽衡源项目管理有限公司（http://www.ahhyxmgl.com/），查看是否发布有关该项目更正公告或澄清。更正公告或澄清为采购文件的有效组成部分，一经发布即为视同已通知所有潜在供应商，若因未及时关注而造成的一切后果，由供应商自行承担。

	15
	响应文件份数及要求
	正本：1份 ；副本：2份
要求：
1、响应文件正本/副本需要分别装订。
2、 如果响应文件没有按规定胶装装订、分装、标记和密封，采购人和代理机构不承担提前开封的责任。
响应文件正本与副本可以包装在一起密封提交，也可以分开包装密封提交。

	16
	递交响应文件注意事项
	响应文件必须在响应截止时间前现场递交。

	17
	封套上应载明的信息
	                   项目响应文件         
项目编号：                            
在	年	月	日	时前不得开启
供应商名称：      
供应商地址：

	18
	备注
	特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。

	19
	谈判时间（响应截止时间）及地点
	谈判时间（响应截止时间）：详见招标公告
地点：详见招标公告

	20
	关于联合体投标的相关约定（本项目不采用）
	联合体投标的须提供联合体协议（格式见附件）、联合体各方均须提供营业执照、税务登记证（提供“三证合一”后的营业执照，税务登记证不再提供），其余证明材料投标供应商根据联合体协议分工情况及采购文件要求提供。联合体各方提供的本单位证明材料需各自盖章，其他如采购文件无特殊要求的，盖主体方公章（或电子签章）即可。

	21
	符合本国产品标准及相关政策价格扣除
	本项目是否适用：是□   否☑
符合本国产品标准及相关政策价格扣除比例：20%。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的最后报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的最后总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或国家有关部门规定的证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，无需提供其他证明材料。

	22
	异常低价响应审查
	根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：
1、响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 65 %的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值× 65 %；（比例范围：50%-65%）
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 65 %的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价× 65 %；（比例范围：50%-65%）
3.响应报价低于采购项目最高限价 65 %的，即响应报价<采购项目最高限价× 65 %；（比例范围：45%-65%）
4.谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
注：以上比例由采购人根据项目特点及要求自行填写。
谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

	23
	对中小型企业产品的价格扣除
	专门面向中小企业采购的采购项目不享受价格扣除优惠。 
依据财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）和《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556 号）规定,对小微企业报价给予 10%-20%（本项目采购人确定的比例为/ %）的扣除，用扣除后的价格参加评审；工程项目为 3%-5%（本项目采购人确定的比例为 / %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加本次采购活动的小微企业应当在响应文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行。 
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%（本项目采购人确定的比例为 / %）的扣除，用扣除后的价格参加评审；工程项目为 1%-2%（本项目采购人确定的比例为 / %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 
《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定“…在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业”。 
根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)，监狱企业视同小型、微型企业。监 
狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。 
根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)，残疾人企业视同为小型、 
微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供 141 号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 
供应商提供的声明函等证明材料如有虚假，成交无效，视情节给予参加政府采购资格限制等处罚。
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[bookmark: _Toc8851]

（二）供应商资格
[bookmark: _Toc216158625][bookmark: _Toc363199266][bookmark: _Toc438648662]见本项目采购公告
[bookmark: _Toc28357]（三）供应商必须提交的响应文件内容
1、报价单；
2、供应商基本信息；
3、谈判授权书；
4、谈判响应函；
5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；
6、响应情况表；
7、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函；
8、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料；
9、最终报价表。
[bookmark: _Toc25474]（四）响应文件的提交
1.响应文件密封
1.1响应文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。
1.2 响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。
1.3 如果未按规定封装或加写标记，采购代理机构将不承担响应文件错放或提前开封的责任，并可能导致响应无效。
2.响应文件的提交 
2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。
2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。
2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
2.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。
3.响应文件的修改和撤回
3.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
3.2供应商的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和提交，且标明“修改”或“撤回”字样。
3.3提交响应文件截止时间后不得修改响应文件。但属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。
[bookmark: _Toc16321]（五）谈判程序
1、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上的谈判小组。采购人（代理机构）确定本项目谈判小组  3  人。
2、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将按谈判现场签到顺序，与供应商分别进行谈判。
3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。
4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。
[bookmark: _Toc9810][bookmark: _Toc22445][bookmark: _Toc6912]5、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最终报价。供应商应在谈判小组发出二轮报价指令后30分钟内完成报价（后一轮报价不得高于前一轮报价，否则，报价无效）。
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令 第74号）第三十三条规定：“最后报价是供应商响应文件的有效组成部分”，供应商未按要求在规定时间内进行最后报价的，属于响应文件有效组成部分缺失，其响应文件将被认定为响应无效。
[bookmark: _Toc7574][bookmark: _Toc8485][bookmark: _Toc9547]6、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。
[bookmark: _Toc14340]（六）评审及异常情况处理
1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。
2、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；
（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
3、重新组织谈判，采购单位将通过公告发布网站进行公告。
[bookmark: _Toc25743]（七）报价响应及答疑
1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的应有费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。
2、谈判文件中没有提及谈判货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。
4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。
5、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。
[bookmark: _Toc13799]（八）合同的签订
1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。
2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。
3、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。
4、在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述（即付款方式）规定。
5、采购文件和合同中没有约定预付款的，经供应商申请，采购人可以支付预付款。
6、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
7、政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
8、延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR支付逾期利息。
9、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：
（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》
第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……
（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……
（2）《中华人民共和国政府采购法》
第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……
（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……
（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……
[bookmark: _Toc32165]（九）澄清及变更
谈判文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。
[bookmark: _Toc28936]（十）验收与支付
1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。
2、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。
3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。
[bookmark: _Toc32059]（十一）质疑
1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。
2、质疑应在规定时限内提出： 
对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。
3、质疑材料应当包括以下内容：
3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；
3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；
3.3被质疑人名称；
3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；
3.5明确的请求及主张；
3.6提起质疑的日期。
质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。
质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。
4、有下列情形之一的，不予受理：
4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；
4.2提起质疑的时间超过规定时限的；
4.3质疑材料不完整的；
4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；
4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；
4.6 针对某一采购程序环节提出质疑后，再次针对该环节提出质疑的；
4.7质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。
5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。
6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。
质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向采购人或采购人主管部门提起投诉。
质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。
[bookmark: _Toc216158630]7、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（一）捏造事实；
（二）提供虚假材料；
（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
[bookmark: _Toc4861]


二、采购合同
[bookmark: _Toc363199273]（格式自拟）


3、 [bookmark: _Toc6743]采购需求
一、采购清单：
	设备名称
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）

	单通道注射泵(含输液架）
	6台
	1900
	60000

	双通道注射泵（含输液架）
	15台
	3200
	



二、技术参数
（一）双通道注射泵技术参数
1、电源：交流100-240V 50/60Hz 输入功率：60VA。
2、电池续航时间≥6.5小时。
3、适用的注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器。
4、★注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、微量模式。 
[bookmark: _Hlk496691799]5、注射速度设定范围：0.10-2000.0ml/h。
6、预置量设定范围：0.10-9999ml。
7、注射总量显示范围: 0-9999.9ml。
8、注射精度：机械精度≤±1%；注射器的精度≤±2%。
9、排气操作：0.10-2000.0ml/h。
10、快进操作：0.10-2000.0ml/h（50ml（60）注射器）。
11、KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO。
12、阻塞级别：16级可选择。
13、液晶触摸屏≥3.5 寸：全中文显示，同时具备字体放大功能运行时，可一键放大字体功能。
14、★具有 Bolus 功能：具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选。
15、可选择≥7 种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级。
16、可联网输注中央监护系统，实现远程集中监护 10 个科室，并且每个科室可显示 50 个房间和 50 个床位的输注信息。
17、可联网输注中央监护系统，其具有持续质量改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比。
18、★设备使用寿命≥10 年。（提供证明材料）
19、 两个USB接口。
20、 防异物及进液等级≥IP34。
21、 双通道一体机，具备两个屏幕，独立控制。
22、 ★自带推头保护把手，方便携带，避免注射泵在坠落时，推头的冲击造成⼤的丸剂量对病⼈的影响。（提供证明材料）
23、 ★取得三类医疗器械注册证，可用于镇痛药、化疗药和胰岛素的输注。（提供证明材料）
（2） 单通道注射泵技术参数
1、电源：交流100-240V 50/60Hz 输入功率：60VA。
2、电池续航时间≥6.5小时
3、适用的注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器。
4、★注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、微量模式。 
[bookmark: _Hlk496691446]5、注射速度设定范围：0.10-2300.0ml/h。
6、预置量设定范围：0.10- 9999ml。
7、注射总量显示范围: 0-9999.9ml。
8、注射精度: 机械精度≤±1%；注射器的精度≤±1.8%。
9、排气操作：0.10-2300.0ml/h。
10、快进操作：0.10-2300.0ml/h（50ml（60）注射器）。
11、KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO。
12、阻塞级别：16级可选择。
13、液晶触摸屏≥3.5 寸：全中文显示，同时具备字体放大功能运行时，可一键放大字体功能。
14、★具有 Bolus 功能：具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选。
15、可选择≥7 种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级。
16、可联网输注中央监护系统，实现远程集中监护 10 个科室，并且每个科室可显示 50 个房间和 50 个床位的输注信息。
17、可联网输注中央监护系统，其具有持续质量改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比。
18、★设备使用寿命≥10 年。（提供证明材料）
19、两个USB接口。
20、防异物及进液等级≥IP34。
21、★自带推头保护把手，方便携带，避免注射泵在坠落时，推头的冲击造成⼤的丸剂量对病⼈的影响。（提供证明材料）
22、★取得三类医疗器械注册证，可用于镇痛药、化疗药和胰岛素的输注。（提供证明材料）
[bookmark: _Toc27329][bookmark: _Toc852]
四、评审方法
1、资格及实质性响应审查
采购人或代理机构对供应商的资格进行审查，谈判小组对响应文件进行符合性审查及报价评审。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商不符合采购文件要求，审查不通过。

	审查内容
	审查标准

	（一）资格审查

	资格审查
	营业执照
	未提供营业执照

	
	资格条件
	不符合谈判文件要求

	
	信用要求
	采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商资格进行审查，未通过资格审查的供应商不可参加后续评审。
按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，根据评审时“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员之一存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
注：1.供应商在响应文件中无需提供证明材料，由采购人或者采购代理机构查询供应商的信用记录，信用记录以投标截止时间的记录信息为准。
2.信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页截图随其他采购资料一同存档备查。
3.在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

	
	其他
	供应商被行政监督部门作出禁止响应处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和谈判文件规定的应该按无效响应处理的情形

	（二）符合性审查

	符合性审查
	技术响应情况
	符合谈判文件采购需求中实质性响应技术参数要求

	
	商务响应情况
	符合谈判文件中付款方式、供货及安装期限、免费质保期等实质性响应要求

	（三）报价评审

	报价评审
	报价响应情况
	1.未按采购文件规定进行二轮报价的，属于响应文件有效组成部分缺失，按无效响应处理；
2.超出项目预算金额或最高限价（或最高单价）的，按无效响应处理；
3.报价触发异常低价响应审查，经谈判小组质询，供应商不能证明其报价合理性的，按无效响应处理。


2、综合评审
由谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。


[bookmark: _Toc108]五、响应文件格式

　　　　　　　 项目

响

应

文

件

第   包

供 应 商：
年  月  日


[bookmark: _Toc29003][bookmark: _Toc365]响应文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	谈判授权书
	

	四
	谈判响应函
	

	五
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	六
	响应情况表
	

	七
	[bookmark: _Toc16318][bookmark: _Toc14653][bookmark: _Toc1904]中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函
	

	八
	谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
	

	九
	最终报价表
	

	
	
	

	
	
	







[bookmark: _Toc24104]附件一
[bookmark: _Toc11634][bookmark: _Toc12332][bookmark: _Toc23887][bookmark: _Toc5601]报价单

	序号
	货物名称
	品牌型号
	原产地及
生产厂商
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	



供应商盖章：
日  期：   年   月   日

备注：
1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。
2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。



[bookmark: _Toc23574]附件二
[bookmark: _Toc31020][bookmark: _Toc13309][bookmark: _Toc28757][bookmark: _Toc17280]供应商基本信息
（格式自拟）后附营业执照等资料
[bookmark: _Toc12805]附件三
[bookmark: _Toc10696][bookmark: _Toc5337][bookmark: _Toc19886][bookmark: _Toc3234]谈判授权书

致：_________________
本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。

法定代表人签字或盖章：                     
          职    务：                        
          联系手机：                        
固定电话：                         

代理人（被授权人）签字：                    
          职    务：                         
          联系手机：                          
固定电话：                          

                                                      
供应商盖章：
日期：



法定代表人身份证复印件
	
此处贴法人代表身份证正面






	
此处贴法人代表身份证背面







法定代表人手机号码：                             ；
法定代表人办公电话：                             。  



代理人（被授权人）身份证复印件
	
此处贴代理人（被授权人）身份证正面






	
此处贴代理人（被授权人）身份证背面






代理人（被授权人）手机号码：                             ；
代理人（被授权人）办公电话：                             。  

特殊说明：
1、上述身份证复印件必须清晰；
2、法定代表人参加投标的无需提供谈判授权书，仅提供法定代表人身份证明及联系方式即可。



法定代表人身份证明


供应商名称：_________________
单位性质：_________________                        
地    址：_________________                        
成立时间：      年  月   日
经营期限：_________________
姓名：    性别：    年龄：    职务：     系             （供应商名称）的法定代表人。
联系手机：                        
固定电话：
特此证明。
附：法定代表人身份证正反面复印件。


供应商：           （盖单位章）

年  月  日



[bookmark: _Toc19236]附件四
[bookmark: _Toc23412][bookmark: _Toc18590][bookmark: _Toc417045478]谈判响应函
致：XXX（代理机构名称）
1、根据项目编号：       号谈判公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性谈判采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （投标单位的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。
2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向采购人提供所需的货物服务。
3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成货物交付安装调试与服务，并交付采购人验收、使用。
4、如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金。
5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。





供应商盖章：
日期：


[bookmark: _Toc30994]附件五
[bookmark: _Hlk77793942][bookmark: _Hlk77794441][bookmark: _Toc363199274]无重大违法记录声明函
[bookmark: _Hlk77793969]本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：
日期：




无不良信用记录承诺函
[bookmark: _Hlk77794010]本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；
3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 

供应商盖章：
日期：



[bookmark: _Toc3902]附件六
[bookmark: _Toc25238][bookmark: _Toc24021][bookmark: _Toc11166][bookmark: _Toc12178]响应情况表
	按谈判文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	第一部分：技术部分响应

	序号
	品名
	技术规格及配置
	[bookmark: _GoBack]品牌、型号、技术规格及配置
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	第二部分：资信及报价部分响应

	序号
	内容
	谈判文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	供货及安装期限
	
	
	

	2
	免费质保期
	
	
	

	3
	付款响应
	
	
	

	4
	其他
	
	
	



[bookmark: _Toc471299110]
供应商盖章：
日期：   年  月  日
注：本项目不接受负偏离。










附件七                        
[bookmark: _Toc4135][bookmark: _Toc23594]中小企业声明函
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员＿＿人，营业收入为＿＿万元，资产总额为＿＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员＿＿人，营业收入为＿＿万元，资产总额为＿＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：              
日    期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。


[bookmark: _Toc21587]
残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     项目（项目编号：     ）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：              
日    期：                     



[bookmark: _Toc12917][bookmark: _Toc22973]附件八    
[bookmark: _Toc12184][bookmark: _Toc31589][bookmark: _Toc23763][bookmark: _Toc5794]谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
[bookmark: _Toc26605]附件九
最终承包报价书
（第    报价书）

项目名称：      	             项目编号：      	

	供应商名称
	

	谈判范围
	
全部

	报价（人民币）
	
大写：      	      	             
（小写：      	      	     ） 


	备注说明
	


供应商公章或授权代表签字：
日	期： 	
注：1、本页《报价表》由供应商在现场依谈判情况填写，请带至谈判现场备填。考虑谈判报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外）。
2、最终报价单位为元，最多保留两位小数。
3、 报价大小写不一致时以大写为准。
注：本《最终承诺报价表》由供应商在谈判现场依谈判情况填写（勿需装订在谈判文件内）
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